科研实验安全风险分析表

| 所属项目名称 |  |  |  |  | 项目起止年月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属项目类别 |  | □ 纵向项目 □ 横向项目 |  |  | 项目负责人 |  | 手机 |  |  |
| 负责人所在单位 |  |  |  |  | 实验场所 |  |  |  |  |
| （项目目标及其科研实验简述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验涉及危险源 |  |  | 风险 | 防控或防护措施 |  |  |  | 可能出现的突发情况及应急处理预案 |  |
| 电 | 室内电压：□220V □380V 大功率设备供电方式： □固定插座 □空气开关 □移动拖线板 □其他 □拖线板串联 □线缆裸露 □高压、高频电气设备 □大功率电气设备 □加热、烘烤等易引起火灾的电气设备 □易燃易爆环境下使用电气设备 □手持式电气设备 □其他 |  | □触电 □火灾 □其他风险 | 工程控制措施 □不导电灭火器 □配备带漏电保护器的空气开关 □电气设备良好接地 □设置高压设备危险区域警示标识 □接地检测 □紧急停止开关 □设备防护罩 □防护围栏 □通风橱 □化学品安全柜 □气体钢瓶柜 □生物安全柜 □手套箱 □局部通风 □视频监控 □泄漏报警装置 □门禁控制 □其他措施： 个人防护 □防护眼镜 □全面罩 □口罩/防护面具 □实验服/防护服 □防护帽 □手套 □防护鞋/绝缘鞋/靴套 □其他个人防护物品 |  |  |  |  |  |
| 设备类 | □特种设备：压力容器 □特种设备：起重机械 □高温高压设备 □高、低温设备 □高转速、易爆裂（砂轮、切割片等）设备 □强震动、高噪音设备 □强磁设备 □激光设备 □真空设备 □液压设备 □空气压缩设备 □明火电炉 □高温油浴设备 □粉尘设备 □其他 |  | □机械伤害 □辐射伤害 □呼吸系统伤害 □高温灼伤 □低温冻伤 □飞溅伤害 □视力损伤 □听力损伤 □其他风险 |  |  |  |  |  |  |
| 气体钢瓶 | □氢气 □甲烷 □乙炔 □氨气 □氧气 □液氮 □一氧化碳 □惰性气体 □其他气体 |  | □燃烧、爆炸 □窒息 □其他风险 |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品 | 剧毒品 □丙腈 □叠氮化钠 □氯化汞 □氧化汞 □液氯 氯气□氰化钠 □氰化镉 □氰化钾 □氰化氢 □砷化氢 其他： 易制毒 □硫酸 □盐酸 □丙酮 □醋酸酐 □三氯甲烷 □乙醚 □哌啶 □甲苯 □苯乙酸 □高锰酸钾 □其他 易制爆 □硝酸 □发烟硝酸 □高氯酸 □硝酸盐类（如硝酸钠） □氯酸盐类（如氯酸钠） □高氯酸盐类（如高氯酸锂） □重铬酸盐类（如重铬酸锂） □过氧化物和超氧化物（如过氧化氢溶液（含量＞8%）） □易燃物还原剂类（如锂、钠、钾、镁、镁铝粉、铝粉、硅铝、硫磺、锌尘、锌粉、锌灰） □硝基化合物类（如硝基甲烷） □其他 □其他危险化学品 |  | □中毒 □腐蚀 □燃烧、爆炸 □其他风险 |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品废弃物 | 液态 □含卤素废液 □含重金属废液 □氢氟酸废液 □剧毒废液 □有机废液 □其他类型废液 固态 □锐器物 □破碎玻璃 □沾染剧毒试剂固体废弃物 □废弃试剂 □其他固体废弃物 其他废弃危险化学废弃物 |  | □中毒 □腐蚀 □燃烧、爆炸 □割伤 □其他风险 |  |  |  |  |  |  |
| 生物 | □病原微生物 □实验动物 □其他 |  | □个体感染 □群体感染 □其他风险 |  |  |  |  |  |  |
| 其他危险源（上述未涉及到的实验环境、实验原料、实验设备、实验工艺路线等安全风险） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 本科研实验存在哪类安全风险？ □较高安全风险 □一般安全风险 □较低安全风险 - 防范措施及应急预案是否满足该实验安全需求？ □是 □否 本人承诺对科研实验危险源识别和安全风险等级认定客观真实，且制定了安全风险防范措施及应急预案。 项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |